„PROJEKT BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALI:ZACJI SANITARNEJ W GMINIE JABŁONKA W MIEJSCOWOŚCIACH JABŁONKA-CENTRUM, PODWILK i ZUBRZYCA DOLNA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zamawiający:	Gmina JABŁONKA / ul. 3-go Maja 1 / 34-480 Jabłonka
Sporządzający program funkcjonalno-użytkowy	mgr inż. Józef Knaperek

Zatwierdził :

Opracowano: styczeń 2023 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:	Wykonanie prac projektowych dla zadania „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych w gminie Jabłonka w miejscowościach Jabłonka-Centrum, Jabłonka-Bory, Podwilk, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna z włączeniem do istniejącej sieci ”.

Adres:	województwo: Małopolskie, powiat: Nowotarski,
Nazwa zamówienia
według CPV:	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Kod zamówienia
według CPV:	71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zawartość opracowania:

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA
## 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych oraz uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń określonych w treści SIWZ. Opracowanie musi nawiązywać do istniejącego systemu i stanowić jego uzupełnienie.

Zamówienie obejmuje:
-	opracowanie i pozyskanie materiałów do celów projektowych,
- sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych dla poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych wraz z uzyskaniem zgłoszeń bez sprzeciwu w Starostwie Powiatowym.
## 1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Gmina Jabłonka . Wynagrodzenie za opracowania projektowe należy podać jako ryczałtowe dla poszczególnych miejscowości .

Wszystkie opracowania należy wykonać indywidulanie dla każdego przyłącza sanitarnego :
Przedmiotem zamówienia są projekty budowlane przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonka-Centrum, Jabłonka-Bory, Podwilk i Zubrzyca Dolna w gminie Jabłonka. Łącznie do zaprojektowania jest 6 przyłączy kanalizacji: 1 przyłącze w Jabłonce-Centrum , 3 przyłącza w Podwilku i 2 przyłącza Zubrzycy Dolnej w załączeniu proponowane przebiegi przyłączy na podkładach mapowych.
Kanalizacja sanitarna:

Przeszkody terenowe to: znaczne zróżnicowanie wysokości, drogi gminne .
Drogi które należy przekroczyć to drogi gminne. Działki po których będą przebiegać przyłącza to przeważnie działki osób fizycznych .
Podstawowym celem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej, umożliwiający w następnym etapie ich budowę .

## 1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Gmina Jabłonka posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie wymagane decyzje.
Przyjęte rozwiązania i układy muszą nawiązywać do zaprojektowanego systemu oraz podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Na etapie prac projektowych należy wystąpić do Zakłądu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce o wydanie warunków przyłączenia projektowanych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

## 1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe
Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej zapewni zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy Jabłonka.
## 1. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Szczegółowe wymagania dotyczące prac projektowych zawarto w Wytycznych do opracowania prac projektowych – załącznik do SIWZ..

## 1.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Wszelkie opracowania winny być wykonane zgodnie z warunkami SIWZ oraz umowy.
Opracowanie projektowe zawierało będzie sporządzone przez Projektanta (wykonawcę) Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót [ST] obnoszące się bezpośrednio do przedmiotowego projektu.
Wyroby budowlane, zaprojektowane do wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca robót będzie zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych, co wino być uwzględnione w opracowywanych ST.
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
-	rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty budowlano-wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
-	stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, w odniesieniu ich zgodności z normami oraz ST.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
-	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
-	odbiór częściowy,
-	odbiór końcowy,
-	odbiór po okresie rękojmi,
-	odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
-	użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
-	jakość wykonania robót,

ST winny być dostosowane w zakresie podstawy płatności do zastosowania obmiarowego wynagrodzenie dla wykonawcy robót.

1.3. Wymagania szczegółowe
## W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Teren objęty przedmiotem zamówienia wskazano na Planach orientacyjnych stanowiących załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego.
## W odniesieniu do architektury
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury.
## W odniesieniu do instalacji
Sieci kanalizacji sanitarnej winny być projektowane jako rurociągi z rur o ścianach litych z PVC.
Studnie należy projektować jako betonowe lub PVC.
W przypadku kolizji sieci z innymi sieciami lub urządzeniami, ciekami wodnymi, drogami projekt winien szczegółowo opisywać sposób rozwiązania i zabezpieczenia kolizji.

## W odniesieniu do wykończenia obiektu
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiającego.
Prace wykończeniowe winny obejmować: oznakowanie, plantowanie powierzchni terenu, odtworzenie nawierzchni dróg i zieleni.
## W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy teren wzdłuż sieci w maksymalnym stopniu winien być przywrócony do stanu z przed rozpoczęciem robót budowlanych.
# 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
## 2.1. Informacje ogólne
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.).
Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności:
a) aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla wszystkich odcinków przyłączy projektowanej kanalizacji sanitarnej,
b)uzyskać w imieniu zamawiającego zgody właścicieli działek przez które będzie przebiegała kanalizacja
f) oraz inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę względnie zgłoszenie robót budowlanych .
## 2.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów .

Jabłonka, …………………
Gmina Jabłonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zamierzenie budowlane, które jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

……………………………………

## 2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, w tym m.in.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.
3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839.
9. Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z późniejszymi zmianami.
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. z dnia 30 marca 1999r. Nr 26, poz. 239.
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.
12. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami.
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.
16. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi zmianami.
17. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami.
18. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami.
19. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543
z późniejszymi zmianami.
20. Ustawa Kodeks Cywilny.
21. Normy Polskie i ISO.
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
Projekt koncepcji kanalizacji w skali 1: 500 ksero mapy z zaznaczonym zakresem .
2.5.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
###### Etapy realizacji zamówienia
wykonawca projektu winien przedłożyć harmonogram prac projektowych .
2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia
Zakres prac oraz formę opracowań określono w Wytycznych do sporządzenia opracowań projektowych.
Gmina Jabłonka posiada zabezpieczone w budżecie na 2023 środki na powyższe zamierzenie projektowe.